## 2021-10-22_150600_Noise
Noise | No Noise
159 | 158
159 | 158 | Mean distance to floor | 158.57
159 | 158 | Std dev | 1.1393
158 | 159
158 | 159
158 | 158 | Mean distance | 155.32
141 | 150 | Std dev | 4.5101
156 | 158
151 | 158 | # samples | 100
151 | 159 | # error samples (1x stddev) | 61
150 | 158 | # error samples (2x stddev) | 44
152 | 159 | # error samples (3x stddev) | 33
156 | 159
154 | 159
158 | 159
150 | 159
155 | 158
159 | 159
157 | 159
159 | 158
157 | 158
157 | 158
157 | 160
158 | 160
156 | 159
155 | 158
157 | 160
153 | 159
157 | 159
158 | 157
150 | 159
150 | 158
143 | 159
157 | 158
153 | 159
156 | 160
158 | 160
154 | 160
152 | 159
155 | 158
156 | 159
158 | 158
157 | 159
156 | 159
154 | 159
155 | 159
146 | 159
152 | 159
153 | 160
144 | 160
152 | 160
156 | 158
154 | 159
155 | 159
156 | 160
155 | 158
157 | 158
142 | 159
156 | 159
145 | 159
158 | 159
152 | 159
158 | 159
156 | 159
157 | 158
156 | 158
158 | 158
158 | 158
157 | 158
154 | 157
133 | 159
158 | 160
159 | 159
155 | 157
157 | 158
158 | 159
157 | 159
158 | 159
159 | 158
157 | 158
157 | 158
158 | 159
159 | 157
158 | 158
158 | 158
159 | 159
158 | 158
158 | 158
159 | 158
160 | 159
159 | 159
158 | 158
158 | 158
157 | 158
158 | 159
158 | 158
159 | 158
158 | 160
158 | 159
158 | 159
Ce graphique n’est pas disponible dans votre version d’Excel. La modification de cette forme ou l’enregistrement de ce classeur dans un autre format de fichier endommagera le graphique de façon irréparable.

## 2021-10-29_153731_Noise
No Noise | Noise 1 | Noise 2 | Noise 3 | Noise 4
159 | 157 | 159 | 159 | 147 | Min | 158 | 143 | 95 | 87 | 45
162 | 159 | 158 | 143 | 137 | 1st quartile | 159 | 157 | 141 | 142 | 115.75
159 | 157 | 149 | 155 | 149 | Median | 161 | 158.5 | 150 | 149 | 136.5
160 | 158 | 158 | 137 | 151 | 3rd quartile | 162 | 159 | 156 | 154.25 | 149.25
159 | 146 | 152 | 138 | 138 | Max | 163 | 161 | 160 | 160 | 161
161 | 159 | 157 | 147 | 138
162 | 158 | 145 | 148 | 144 |  | No Noise | Noise 1 | Noise 2 | Noise 3 | Noise 4
162 | 156 | 149 | 150 | 147 | Min | 158 | 143 | 95 | 87 | 45
159 | 157 | 154 | 152 | 149 | 1st-Min | 1 | 14 | 46 | 55 | 70.75
161 | 151 | 100 | 156 | 153 | Med-1st | 2 | 1.5 | 9 | 7 | 20.75
162 | 156 | 141 | 140 | 136 | 3rd-Med | 1 | 0.5 | 6 | 5.25 | 12.75
162 | 152 | 152 | 151 | 131 | Max-3rd | 1 | 2 | 4 | 5.75 | 11.75
162 | 150 | 147 | 156 | 154
163 | 154 | 153 | 147 | 158
159 | 158 | 146 | 132 | 135
159 | 158 | 153 | 109 | 138
159 | 156 | 156 | 128 | 110
160 | 155 | 155 | 143 | 133
162 | 158 | 159 | 159 | 121
161 | 155 | 143 | 158 | 131
163 | 158 | 143 | 145 | 82
160 | 159 | 159 | 145 | 153
161 | 151 | 151 | 96 | 160
160 | 158 | 145 | 111 | 161
162 | 159 | 112 | 141 | 159
159 | 158 | 152 | 149 | 160
160 | 159 | 126 | 160 | 133
160 | 158 | 140 | 160 | 156
161 | 160 | 155 | 156 | 124
159 | 157 | 158 | 132 | 151
160 | 159 | 146 | 158 | 159
160 | 158 | 160 | 151 | 131
159 | 159 | 159 | 124 | 158
160 | 157 | 151 | 152 | 86
161 | 157 | 155 | 146 | 123
161 | 158 | 142 | 152 | 84
162 | 159 | 124 | 159 | 135
162 | 157 | 154 | 136 | 120
162 | 159 | 150 | 147 | 97
159 | 158 | 136 | 153 | 135
161 | 159 | 137 | 143 | 94
161 | 158 | 141 | 149 | 55
160 | 160 | 156 | 147 | 117 | 4 modèles | gauss/poisson | moyenne | médiane | plus grand sample
160 | 157 | 155 | 153 | 50
162 | 159 | 158 | 150 | 135
162 | 160 | 142 | 157 | 150 | Méthode: | Avec une précision de +- 2cm, on peut prendre une bin de largeur 4cm regroupant les plus grands
161 | 158 | 156 | 142 | 153 |  | samples du set de mesures. Ainsi, la valeur moyenne de la bin sera la vraie valeur mesurée.
158 | 160 | 134 | 148 | 156
159 | 159 | 156 | 158 | 105
162 | 158 | 150 | 149 | 144
159 | 157 | 139 | 153 | 87
161 | 158 | 153 | 142 | 87
158 | 159 | 148 | 152 | 132
161 | 157 | 154 | 158 | 76
162 | 153 | 146 | 152 | 119
162 | 159 | 158 | 151 | 99
161 | 160 | 155 | 92 | 96
159 | 160 | 157 | 149 | 137
161 | 160 | 157 | 159 | 133
160 | 153 | 153 | 157 | 45
161 | 143 | 141 | 159 | 142
159 | 159 | 156 | 149 | 127
161 | 155 | 156 | 149 | 125
163 | 160 | 152 | 141 | 147
159 | 160 | 132 | 155 | 147
159 | 160 | 146 | 147 | 153
160 | 158 | 133 | 154 | 143
162 | 159 | 105 | 141 | 83
159 | 159 | 112 | 145 | 143
159 | 159 | 149 | 139 | 72
161 | 158 | 149 | 149 | 112
160 | 160 | 146 | 152 | 138
160 | 159 | 149 | 157 | 139
161 | 159 | 110 | 154 | 75
159 | 158 | 152 | 141 | 106
160 | 160 | 159 | 147 | 106
158 | 158 | 158 | 157 | 157
162 | 161 | 154 | 144 | 160
158 | 159 | 128 | 114 | 158
161 | 158 | 156 | 143 | 145
162 | 159 | 143 | 145 | 47
159 | 159 | 151 | 154 | 140
162 | 160 | 158 | 122 | 122
161 | 161 | 154 | 106 | 150
161 | 159 | 139 | 142 | 144
161 | 159 | 146 | 156 | 141
162 | 158 | 157 | 142 | 140
162 | 157 | 157 | 142 | 120
161 | 159 | 153 | 156 | 133
160 | 159 | 110 | 132 | 137
161 | 160 | 133 | 157 | 144
160 | 160 | 102 | 137 | 157
162 | 161 | 95 | 146 | 136
161 | 160 | 127 | 158 | 153
162 | 160 | 147 | 141 | 155
160 | 159 | 133 | 157 | 151
160 | 159 | 142 | 153 | 97
160 | 160 | 138 | 145 | 70
159 | 158 | 156 | 149 | 92
160 | 156 | 146 | 87 | 134
150
Ce graphique n’est pas disponible dans votre version d’Excel. La modification de cette forme ou l’enregistrement de ce classeur dans un autre format de fichier endommagera le graphique de façon irréparable.
Ce graphique n’est pas disponible dans votre version d’Excel. La modification de cette forme ou l’enregistrement de ce classeur dans un autre format de fichier endommagera le graphique de façon irréparable.
Ce graphique n’est pas disponible dans votre version d’Excel. La modification de cette forme ou l’enregistrement de ce classeur dans un autre format de fichier endommagera le graphique de façon irréparable.
Ce graphique n’est pas disponible dans votre version d’Excel. La modification de cette forme ou l’enregistrement de ce classeur dans un autre format de fichier endommagera le graphique de façon irréparable.
Ce graphique n’est pas disponible dans votre version d’Excel. La modification de cette forme ou l’enregistrement de ce classeur dans un autre format de fichier endommagera le graphique de façon irréparable.